## Menu
Type | VLAN | Type Com | Compteur | Type Port
RELAIS FO OBR40 | 150 | Modbus RTU (8bits) | NEMO 72 | RJ45 100 Mbits
SWITCH BRS30 | 151 | Modbus ASCII (7 bits) | DIRIS Q800 | RJ45 1000 Mbits
FW SNi40 | 153 | Modbus TCP/IP (ethernet) | DIRIS A30
MOXA | 154 | TCP/IP | DIRIS A17
M580 | 155 | FO | DIRIS A40
M221 | 156 | TOR
WAGO 750-8202 | 158 | AUTRES
WAGO 750-8210 | 159
API EXT | 160
SONDE | 161
COMPTEUR | 162
AEG | 163
ARM | 169
ASI SOCOMEC | 170
ASI SCHNEIDER
STS
TGBT
TDALIM
TDHQ
TDB
TDC
ONDULEUR
CACR
CTA
AUTRES

## Materiels
ID | API | Salle | Emplacement | Coffret | Nom du Materiel | Type | Type Compteur | Type Com | VLAN | IP | ID Moxa | Port | Adresse ModBus
10 | 1 | 1109B |  | GSW1109B#SWT010 |  | RELAIS FO OBR40 |  | FO
20 | 1 | 1109B |  | GSW1109B#SWT010 | SWI-MN-1109B | SWITCH BRS30 |  | TCP/IP | 156 | 172.18.32.195
30 | 1 | 1109B |  | GAP1109B#API010 | MOX-MN-1109B | MOXA |  | TCP/IP | 163 | 172.18.34.75 | 30
40 | 1 | 1109B |  | GAP1109B#API010 | API-1109B-0100 | M221 |  | TCP/IP | 163 | 172.18.34.74
50 | 1 | R109C |  |  | Sonde1 | SONDE |  | Modbus RTU (8bits) |  |  | 30 | 4 | 205
60 | 1 | R109B |  |  | Sonde2 | SONDE |  | Modbus RTU (8bits) |  |  | 30 | 4 | 204
70 | 1 | 1109A |  |  | Sonde3 | SONDE |  | Modbus RTU (8bits) |  |  | 30 | 4 | 201
80 | 1 | 1111B |  |  | Sonde4 | SONDE |  | Modbus RTU (8bits) |  |  | 30 | 4 | 202
90 | 1 | 1103A |  |  | Sonde5 | SONDE |  | Modbus RTU (8bits) |  |  | 30 | 4 | 203
100 | 1 | R108A |  |  | TDHQ1 | TDHQ |  | Modbus RTU (8bits) |  |  | 30 | 3 | 2
110 | 1 | R108A |  |  | TDHQ2 | TDHQ |  | Modbus RTU (8bits) |  |  | 30 | 3 | 1
120 | 1 | R108A |  |  | AC2ONDA | ONDULEUR |  | Modbus RTU (8bits) |  |  | 30 | 2 | 1
130 | 1 | R108A |  |  | AC1ONDA | ONDULEUR |  | Modbus RTU (8bits) |  |  | 30 | 2 | 2
140 | 1 | R109C |  |  | AC1ONDC | ONDULEUR |  | Modbus RTU (8bits) |  |  | 30 | 2 | 3
150 | 1 | R109C |  |  | AC2ONDC | ONDULEUR |  | Modbus RTU (8bits) |  |  | 30 | 2 | 4
160 | 1 | R109C |  |  |  | CACR |  | Modbus RTU (8bits) |  |  | 30 | 1 | 2
170 | 1 | R109C |  |  |  | CACR |  | Modbus RTU (8bits) |  |  | 30 | 1 | 1
180 | 1 | R109C |  |  | CTA Bur | CTA |  | Modbus RTU (8bits) |  |  | 30 | 1 | 3
190 | 1 | R109C |  |  | Rés S3 2007 | CTA |  | Modbus RTU (8bits) |  |  | 30 | 1 | 4
200 | 1 | 1109B |  |  | Sureté | TDHQ |  | TOR
210 | 1 | 1109B |  |  | Alim GTB | TDALIM |  | TOR
220 | 1 | 1109B |  |  | HQ1 | TDHQ |  | TOR
230 | 1 | 1109B |  |  | HQ2 | TDHQ |  | TOR
240 | 1 | Pompe3 - Terrasse |  |  | Inverseur CTA | AUTRES |  | TOR
250 | 1 | Pompe3 - Terrasse |  |  | Adoucisseur | AUTRES |  | TOR

## Adressage
Nom | Codification | Local | N° VLAN | Adresse IP | Masque IP | Passerelle | Nb @IP | Réseau IP | Broadcast | VLAN | Type | Port switch | Port rocade | Commentaire | Date MAJ | Auteur | Indic | IP Metier
PC-MN-DEV_GTB2 | PC-MN-DEV | Valmy | 150 | 172.18.32.2 | 255.255.255.240 | 172.18.32.1 | 16 | 172.18.32.0 | 172.18.32.15 | GTB-2_PC-DEV | Poste | Port 35 / 1109B | Port 8 |  | 2025-04-10 | BHA | M
| PC-MN-SC-GTBP | 1109B |  | 172.18.32.23 172.18.63.5 | 255.255.255.240 | [5 empty] | Poste |  | x | Dongle PcVue : 90207 | 2025-04-10 | BHA | M
PC-MN-PRD1-GTB2 | PC-MN-PROD01 | Bureau IMEX | 151 | 172.18.32.18 | 255.255.255.240 | 172.18.32.17 | 16 | 172.18.32.16 | 172.18.32.31 | GTB-2_PC-PROD | Poste | Port 40 / 1109B | Port 24 | Dongle PcVue : 90205 | 2025-04-10 | BHA | M
PC-MN-PRD2-GTB2 | PC-MN-PROD02 | PCS | 151 | 172.18.32.22 | 255.255.255.240 | 172.18.32.17 | 16 | 172.18.32.16 | 172.18.32.31 | GTB-2_PC-PROD | Poste | Port 31 / 1109B | Port 21 |  | 2025-04-10 | BHA | M
PC-MN-PRD3-GTB2 | PC-MN-PROD03 | Bureau Mainteneur (SPIE) | 151 | 172.18.32.21 | 255.255.255.240 | 172.18.32.17 | 16 | 172.18.32.16 | 172.18.32.31 | GTB-2_PC-PROD | Poste | Port 39 / 1109B | Port 22 | Dongle PcVue : 90203 | 2025-04-10 | BHA | M
PC-MN-GEIT_GTB2 | PC-MN-PROD04 | GEIT R705B | 151 | 172.18.32.20 | 255.255.255.240 | 172.18.32.17 | 16 | 172.18.32.16 | 172.18.32.31 | GTB-2_PC-PROD | Poste | Port 40 / R708 | Port 4 | Dongle PcVue : 90204 | 2025-04-10 | BHA | M
PC-MN-GESG_GTB2 | PC-MN-PROD05 | GESG 1901 | 151 | 172.18.32.19 | 255.255.255.240 | 172.18.32.17 | 16 | 172.18.32.16 | 172.18.32.31 | GTB-2_PC-PROD | Poste | Port 39 / R708 | Port 3 | Dongle PcVue : 90206 | 2025-04-10 | BHA | M
Serveur aquisition 5 | SRV-MN-ACQ5-GTB | 1109B | 153 | 172.18.32.50 | 255.255.255.239 | 172.18.32.48 | 15 | 172.18.32.48 | 172.18.32.63 | GTB-2_PC-ACQ | Serveur | Port 27
Serveur aquisition 6 | SRV-MN-ACQ6-GTB | R708 | 153 | 172.18.32.51 | 255.255.255.240 | 172.18.32.49 | 16 | 172.18.32.48 | 172.18.32.63 | GTB-2_PC-ACQ | Serveur | Port 33
Serveur historisation 1 | SRV-MN-HIS1-GTB | 1109B | 154 | 172.18.32.66 | 255.255.255.240 | 172.18.32.65 | 16 | 172.18.32.64 | 172.18.32.79 | GTB-2_PC-HIST | Serveur | Port 29
Serveur historisation 2 | SRV-MN-HIS2-GTB | R708 | 154 | 172.18.32.67 | 255.255.255.240 | 172.18.32.65 | 16 | 172.18.32.64 | 172.18.32.79 | GTB-2_PC-HIST | Serveur | Port 35
Serveur aquisition 5 | SRV-MN-ACQ5-IDRAC | 1109B | 170 | 172.18.35.34 | [7 empty] | Port 28
Serveur aquisition 6 | SRV-MN-ACQ6-IDRAC | R708 | 170 | 172.18.35.35 | [7 empty] | Port 34
Serveur historisation 1 | SRV-MN-HIS1-IDRAC | 1109B | 170 | 172.18.35.36 | [7 empty] | Port 30
Serveur historisation 2 | SRV-MN-HIS2-IDRAC | R708 | 170 | 172.18.35.37 | [7 empty] | Port 36
Serveur HIVision | SRV-MN-HIV-IDRAC | 1109B | 170 | 172.18.35.38 | [7 empty] | Port 34
Serveur HIVision | SRV-MN-HIV-GTB | 1109B | 155 | 172.18.32.84 | 255.255.255.240 | 172.18.32.81 | 16 | 172.18.32.80 | 172.18.32.95 |  |  | Port 33 |  |  | 2025-09-30 | BHA | N-3
Switches concentrateur Baie 1 | SWI-MN-1109B | 1109B | 156 | 172.18.32.194 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches concentrateur Baie2 | SWI-MN-R708 | R708 | 156 | 172.18.32.195 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-GT_IMEX | GT IMEX R015 | 156 | 172.18.32.196 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-GT_R003 | GT R003 | 156 | 172.18.32.197 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann |  |  | Changement du nom R018 en R003 | 2025-05-13 | BHA | M
Switches | SWI-MN-R108A | R108A | 156 | 172.18.32.198 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R301 | R301 | 156 | 172.18.32.199 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R301A | R301A | 156 | 172.18.32.200 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R303A | R303A | 156 | 172.18.32.201 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R305A | R305A | 156 | 172.18.32.202 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R308 | R308 | 156 | 172.18.32.203 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R306A | R306A | 156 | 172.18.32.204 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R501 | R501 | 156 | 172.18.32.205 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R501A | R501A | 156 | 172.18.32.206 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R503A | R503A | 156 | 172.18.32.207 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R505A | R505A | 156 | 172.18.32.208 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R506A | R506A | 156 | 172.18.32.209 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R508 | R508 | 156 | 172.18.32.210 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R703 | R703 | 156 | 172.18.32.211 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R601A | R601A | 156 | 172.18.32.212 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R603A | R603A | 156 | 172.18.32.213 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R605A | R605A | 156 | 172.18.32.214 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R606A | R606A | 156 | 172.18.32.215 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R608 | R608 | 156 | 172.18.32.216 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R720 | R720 | 156 | 172.18.32.217 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R722 | R722 | 156 | 172.18.32.218 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R721 | R721 | 156 | 172.18.32.219 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-1506 | 1506 | 156 | 172.18.32.220 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-1901 | 1901 | 156 | 172.18.32.221 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R803 | R803 | 156 | 172.18.32.222 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R705B | R705B | 156 | 172.18.32.223 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R704 | R704 | 156 | 172.18.32.224 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R1108B | 1108B | 156 | 172.18.32.225 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-S151 | S151 | 156 | 172.18.32.226 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R608B | R608B | 156 | 172.18.32.227 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R508B | R508B | 156 | 172.18.32.228 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R504B | R504B | 156 | 172.18.32.229 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R604B | R604B | 156 | 172.18.32.230 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R408B | R408B | 156 | 172.18.32.231 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R308B | R308B | 156 | 172.18.32.232 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R304B | R304B | 156 | 172.18.32.233 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R404B | R404B | 156 | 172.18.32.234 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R601 | R601 | 156 | 172.18.32.235 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R406A | R406A | 156 | 172.18.32.236 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R408 | R408 | 156 | 172.18.32.237 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R405A | R405A | 156 | 172.18.32.238 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R403A | R403A | 156 | 172.18.32.239 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R401A | R401A | 156 | 172.18.32.240 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
Switches | SWI-MN-R401 | R401 | 156 | 172.18.32.241 | 255.255.255.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.192 | 172.18.32.255 | GTB-2_MGT-SW | Switche Hirschmann
API concentrateur CVC N (CPU) | API-1109B-CVCN | 1109B | 169 | 172.18.35.7 | 255.255.255.224 | 172.18.35.1 | 32 | 172.18.32.1 | 172.18.32.31 | GTB-2_INTER-API | API concentrateur |  |  | M580 CVC : IP primaire | 2025-03-28 | Aco | M
API concentrateur CVC S (CPU) | API-R708-CVCS | R708 | 169 | 172.18.35.8 | 255.255.255.224 | 172.18.35.1 | 32 | 172.18.32.1 | 172.18.32.33 | GTB-2_INTER-API | API concentrateur |  |  | M580 CVC : IP secondaire | 2025-03-28 | Aco | M
API concentrateur CVC N (CPU A) | API-1109B-CVCN | 1109B | 169 | 172.18.35.9 | 255.255.255.224 | 172.18.35.1 | 32 | 172.18.32.1 | 172.18.32.33 | GTB-2_INTER-API | API concentrateur |  |  | M580 CVC : IPA fixe | 2025-03-28 | Aco | M
API concentrateur CVC S (CPU B) | API-R708-CVCS | R708 | 169 | 172.18.35.10 | 255.255.255.224 | 172.18.35.1 | 32 | 172.18.32.1 | 172.18.32.33 | GTB-2_INTER-API | API concentrateur |  |  | M580 CVC : IPB fixe | 2025-03-28 | Aco | M
API concentrateur CFO N (CPU) | API-1109B-CFON | 1109B | 169 | 172.18.35.3 | 255.255.255.224 | 172.18.35.1 | 32 | 172.18.32.1 | 172.18.32.33 | GTB-2_INTER-API | API concentrateur |  |  | M580 CFO : IP primaire | 2025-03-28 | Aco | M
API concentrateur CFO S (CPU) | API-R708-CFOS | R708 | 169 | 172.18.35.4 | 255.255.255.224 | 172.18.35.1 | 32 | 172.18.32.1 | 172.18.32.33 | GTB-2_INTER-API | API concentrateur |  |  | M580 CFO : IP secondaire | 2025-03-28 | Aco | M
API concentrateur CFO N (NOC1) | API-1109B-CFON | 1109B | 158 | 172.18.33.2 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | API concentrateur | Port 1/5 |  | M580 CFO : IP primaire | 2025-03-28 | Aco | M
API concentrateur CFO S (NOC1) | API-R708-CFOS | R708 | 158 | 172.18.33.3 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | API concentrateur | Port 1/5 |  | M580 CFO : IP secondaire | 2025-03-28 | Aco | M
API 12 | API-R308-1200 | R308 | 158 | 172.18.33.10 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX1-MN-R308 | R308 | 158 | 172.18.33.11 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | Passerelle MOXA | Port 6 |  | Modification Codification |  | Baptiste | M
API 12.1 | API-R305A-1201 | R305A | 158 | 172.18.33.12 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R305A | R305A | 158 | 172.18.33.13 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | Passerelle MOXA | Port 6
API 12.2 | API-R308B-1202 | R308B | 158 | 172.18.33.14 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R308B | R308B | 158 | 172.18.33.15 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | Passerelle MOXA | Port 6
API 12.3 | API-R307-1203 | R307 | 158 | 172.18.33.16 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | M221 |  |  | A supprimer
Passerelle MOXA | MOX2-MN-R308 | R308 | 158 | 172.18.33.17 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | Passerelle MOXA | Port 7 |  | MOX-MN-R307 renommé MOX2-MN-R308 pour les esclaves du local R307 | 2025-08-05 | Aco | N-2
API 14 | API-R508-1400 | R508 | 158 | 172.18.33.18 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX1-MN-R508 | R508 | 158 | 172.18.33.19 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | Passerelle MOXA | Port 6
Passerelle MOXA | MOX2-MN-R508 | R508 | 158 | 172.18.33.36 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | Passerelle MOXA | Port 7 |  | Création | 2025-09-22 | Aco | N-3
API 14.1 | API-R505A-1401 | R505A | 158 | 172.18.33.20 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R505A | R505A | 158 | 172.18.33.21 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | Passerelle MOXA | Port 6
API 14.2 | API-R508B-1402 | R508B | 158 | 172.18.33.22 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R508B | R508B | 158 | 172.18.33.23 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | Passerelle MOXA | Port 6
API 18 | API-R401-1800 | R401 | 158 | 172.18.33.24 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R401 | R401 | 158 | 172.18.33.25 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | Passerelle MOXA | Port 6
API 18.1 | API-R401A-1801 | R401A | 158 | 172.18.33.26 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | M221
Passerelle MOXA | MOX-MN-R401A | R401A | 158 | 172.18.33.27 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | Passerelle MOXA
API 18.2 | API-R404B-1802 | R404B | 158 | 172.18.33.28 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R404B | R404B | 158 | 172.18.33.29 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | Passerelle MOXA | Port 6
API 20 | API-R601-2000 | R601 | 158 | 172.18.33.30 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R601 | R601 | 158 | 172.18.33.31 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | Passerelle MOXA | Port 6
API 20.1 | API-R601A-2001 | R601A | 158 | 172.18.33.32 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | M221 | Port 1/5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R601A | R601A | 158 | 172.18.33.33 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | Passerelle MOXA | Port 1/6
API 20.2 | API-R604B-2002 | R604B | 158 | 172.18.33.34 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R604B | R604B | 158 | 172.18.33.35 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | Passerelle MOXA | Port 6
API concentrateur CVC N (NOC1) | API-1109B-CVCN | 1109B | 159 | 172.18.33.66 | 255.255.255.192 | 172.18.33.65 | 64 | 172.18.33.64 | 172.18.33.127 | GTB-2_DC1-CVC1 | API concentrateur | Port 1/6 |  | M580 CVC : IP primaire | 2025-03-28 | Aco | M
API concentrateur CVC S (NOC1) | API-R708-CVCS | R708 | 159 | 172.18.33.67 | 255.255.255.192 | 172.18.33.65 | 64 | 172.18.33.64 | 172.18.33.127 | GTB-2_DC1-CVC1 | API concentrateur | Port 1/6 |  | M580 CVC : IP secondaire | 2025-03-28 | Aco | M
API 3 | API-R503A-0300 | R503A | 159 | 172.18.33.74 | 255.255.255.192 | 172.18.33.65 | 64 | 172.18.33.64 | 172.18.33.127 | GTB-2_DC1-CVC1 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R503A | R503A | 159 | 172.18.33.75 | 255.255.255.192 | 172.18.33.65 | 64 | 172.18.33.64 | 172.18.33.127 | GTB-2_DC1-CVC1 | Passerelle MOXA | Port 6 |  | A supprimer | 2025-09-01 | JRO | N-2
API 4 | API-R704-0400 | R704 | 159 | 172.18.33.76 | 255.255.255.192 | 172.18.33.65 | 64 | 172.18.33.64 | 172.18.33.127 | GTB-2_DC1-CVC1 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R704 | R704 | 159 | 172.18.33.77 | 255.255.255.192 | 172.18.33.65 | 64 | 172.18.33.64 | 172.18.33.127 | GTB-2_DC1-CVC1 | Passerelle MOXA | Port 6
API 6 | API-R403A-0600 | R403A | 159 | 172.18.33.78 | 255.255.255.192 | 172.18.33.65 | 64 | 172.18.33.64 | 172.18.33.127 | GTB-2_DC1-CVC1 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R403A | R403A | 159 | 172.18.33.79 | 255.255.255.192 | 172.18.33.65 | 64 | 172.18.33.64 | 172.18.33.127 | GTB-2_DC1-CVC1 | Passerelle MOXA | Port 6 |  | A supprimer | 2025-09-01 | JRO | N-2
API 7 | API-R603A-0700 | R603A | 159 | 172.18.33.80 | 255.255.255.192 | 172.18.33.65 | 64 | 172.18.33.64 | 172.18.33.127 | GTB-2_DC1-CVC1 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R603A | R603A | 159 | 172.18.33.81 | 255.255.255.192 | 172.18.33.65 | 64 | 172.18.33.64 | 172.18.33.127 | GTB-2_DC1-CVC1 | Passerelle MOXA | Port 6 |  | A supprimer | 2025-09-01 | JRO | N-2
API - R704- 6500-P1- CPU | API - R704- 6500 | R704 | 159 | 172.18.33.82 | 255.255.255.192 | 172.18.33.65 | 64 | 172.18.33.64 | 172.18.33.127 | GTB-2_DC1-CVC1 | M580 Passerelle | Port 2 FW |  | PROD S1 : Remonté des points de l'automate PROD S1 par le port 1 de l'automate GTB | 2025-03-27 | Aco | M
API - R704- 6500-P1- NOC1 | API - R704- 6500 | R704 | --- | 172.18.62.69 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | PAS DE VLAN | M580 Passerelle | sur port 1carte NOC API |  | PROD S1 : Acquisition des points de API 1 PROD S1 par le port 1 NOC 1 M580 Passerelle | 2025-03-27 | Aco | M
API - R704- 6500-P2- NOC1 | API - R704- 6500 | R704 | --- | 172.18.62.69 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | PAS DE VLAN | M580 Passerelle | sur port 2carte NOC API |  | PROD S1 : Acquisition des points de API 2 PROD S1 par le port 1 NOC 1 M580 Passerelle | 2025-03-27 | Aco | M
Passerelle MOXA | MOX-MN-R303A | R303A | 159 | 172.18.33.85 | 255.255.255.192 | 172.18.33.65 | 64 | 172.18.33.64 | 172.18.33.127 | GTB-2_DC1-CVC1 | Passerelle MOXA | Port 6 |  | A supprimer | 2025-09-01 | JRO | N-2
API concentrateur CFO N (NOC2) | API-1109B-CFON | 1109B | 160 | 172.18.33.130 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | API concentrateur | Port 1/7 |  | M580 CFO : IP primaire | 2025-03-28 | Aco | M
API concentrateur CFO S (NOC2) | API-R708-CFOS | R708 | 160 | 172.18.33.131 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | API concentrateur | Port 1/7 |  | M580 CFO : IP secondaire | 2025-03-28 | Aco | M
API 11 | API-R301-1100 | R301 | 160 | 172.18.33.138 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | M221 | Port 1/5
Passerelle MOXA | MOX1-MN-R301 | R301 | 160 | 172.18.33.139 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | Passerelle MOXA | Port 1/6 |  | Modification Codification |  | Baptiste | M
API 11.1 | API-R301A-1101 | R301A | 160 | 172.18.33.140 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R301A | R301A | 160 | 172.18.33.141 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | Passerelle MOXA | Port 6
API 11.2 | API-R304B-1102 | R304B | 160 | 172.18.33.142 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R304B | R304B | 160 | 172.18.33.143 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | Passerelle MOXA | Port 6
API 11.3 | API-R302-1103 | R302 | 160 | 172.18.33.144 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | M221 |  |  | A supprimer
Passerelle MOXA | MOX2-MN-R301 | R301 | 160 | 172.18.33.145 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | Passerelle MOXA | Port 1/7 |  | MOX-MN-R302 renommé MOX2-MN-R301 pour les esclaves du local R302 | 2025-08-05 | Aco | N-2
API 13 | API-R501-1300 | R501 | 160 | 172.18.33.146 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R501 | R501 | 160 | 172.18.33.147 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | Passerelle MOXA | Port 6
API 13.1 | API-R501A-1301 | R501A | 160 | 172.18.33.148 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R501A | R501A | 160 | 172.18.33.149 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | Passerelle MOXA | Port 6
API 13.2 | API-R504B-1302 | R504B | 160 | 172.18.33.150 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R504B | R504B | 160 | 172.18.33.151 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | Passerelle MOXA | Port 6
API 17 | API-R408-1700 | R408 | 160 | 172.18.33.152 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R408 | R408 | 160 | 172.18.33.153 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | Passerelle MOXA | Port 6
API 17.1 | API-R405A-1701 | R405A | 160 | 172.18.33.154 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R405A | R405A | 160 | 172.18.33.155 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | Passerelle MOXA | Port 6
API 17.2 | API-R408B-1702 | R408B | 160 | 172.18.33.156 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R408B | R408B | 160 | 172.18.33.157 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | Passerelle MOXA | Port 6
API 19 | API-R608-1900 | R608 | 160 | 172.18.33.158 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX1-MN-R608 | R608 | 160 | 172.18.33.159 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | Passerelle MOXA | Port 6
Passerelle MOXA | MOX2-MN-R608 | R608 | 160 | 172.18.33.166 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | Passerelle MOXA | Port 7 |  | Creation | 2025-09-22 | Aco | N-3
API 19.1 | API-R605A-1901 | R605A | 160 | 172.18.33.160 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R605A | R605A | 160 | 172.18.33.161 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | Passerelle MOXA | Port 6
API 19.2 | API-R608B-1902 | R608B | 160 | 172.18.33.162 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R608B | R608B | 160 | 172.18.33.163 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | Passerelle MOXA | Port 6
Passerelle MOXA | MOX-MN-R722 | R722 | 160 | 172.18.33.165 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | Passerelle MOXA | Port 6 |  | Changement port 1/6 | 2025-09-30 | BHA | N-3
API concentrateur CVC N (NOC2) | API-1109B-CVCN | 1109B | 161 | 172.18.33.194 | 255.255.255.192 | 172.18.33.193 | 64 | 172.18.33.192 | 172.18.33.255 | GTB-2_DC1-CVC2 | API concentrateur | Port 1/8 |  | M580 CVC : IP primaire | 2025-03-28 | Aco | M
API concentrateur CVC S (NOC2) | API-R708-CVCS | R708 | 161 | 172.18.33.195 | 255.255.255.192 | 172.18.33.193 | 64 | 172.18.33.192 | 172.18.33.255 | GTB-2_DC1-CVC2 | API concentrateur | Port 1/8 |  | M580 CVC : IP secondaire | 2025-03-28 | Aco | M
API 3.1 | API-R506A-0301 | R506A | 161 | 172.18.33.202 | 255.255.255.192 | 172.18.33.193 | 64 | 172.18.33.192 | 172.18.33.255 | GTB-2_DC1-CVC2 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R506A | R506A | 161 | 172.18.33.203 | 255.255.255.192 | 172.18.33.193 | 64 | 172.18.33.192 | 172.18.33.255 | GTB-2_DC1-CVC2 | Passerelle MOXA | Port 6 |  | A supprimer | 2025-09-01 | JRO | N-2
API 5 | API-R721-0500 | R721 | 161 | 172.18.33.204 | 255.255.255.192 | 172.18.33.193 | 64 | 172.18.33.192 | 172.18.33.255 | GTB-2_DC1-CVC2 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R721 | R721 | 161 | 172.18.33.205 | 255.255.255.192 | 172.18.33.193 | 64 | 172.18.33.192 | 172.18.33.255 | GTB-2_DC1-CVC2 | Passerelle MOXA | Port 6
API 6.1 | API-R406A-0601 | R406A | 161 | 172.18.33.206 | 255.255.255.192 | 172.18.33.193 | 64 | 172.18.33.192 | 172.18.33.255 | GTB-2_DC1-CVC2 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R406A | R406A | 161 | 172.18.33.207 | 255.255.255.192 | 172.18.33.193 | 64 | 172.18.33.192 | 172.18.33.255 | GTB-2_DC1-CVC2 | Passerelle MOXA | Port 6 |  | A supprimer | 2025-09-01 | JRO | N-2
API 7.1 | API-R606A-0701 | R606A | 161 | 172.18.33.208 | 255.255.255.192 | 172.18.33.193 | 64 | 172.18.33.192 | 172.18.33.255 | GTB-2_DC1-CVC2 | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R606A | R606A | 161 | 172.18.33.209 | 255.255.255.192 | 172.18.33.193 | 64 | 172.18.33.192 | 172.18.33.255 | GTB-2_DC1-CVC2 | Passerelle MOXA | Port 6 |  | A supprimer | 2025-09-01 | JRO | N-2
API-R720-6600-P1- CPU | API-R720-6600 | R720 | 161 | 172.18.33.210 | 255.255.255.192 | 172.18.33.193 | 64 | 172.18.33.192 | 172.18.33.255 | GTB-2_DC1-CVC2 | M580 Passerelle | Port 5 |  | PROD S2 : Remonté des points de l'automate PROD S2 par le port 1 de l'automate GTB | 2025-03-27 | Aco | M
API-R720-6600-P1- NOC1 | API-R720-6600 | R720 | --- | 172.18.62.85 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | PAS DE VLAN | M580 Passerelle | sur port 1carte NOC API |  | PROD S2 : Acquisition des points de API 1 PROD S2 par le port 1 NOC 1 M580 Passerelle | 2025-03-27 | Aco | M
API-R720-6600-P2- NOC1 | API-R720-6600 | R720 | --- | 172.18.62.85 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | PAS DE VLAN | M580 Passerelle | sur port 2carte NOC API |  | PROD S2 : Acquisition des points de API 2 PROD S2 par le port 1 NOC 1 M580 Passerelle | 2025-03-27 | Aco | M
API concentrateur CFO N (NOC3) | API-1109B-CFON | 1109B | 162 | 172.18.34.2 | 255.255.255.192 | 172.18.34.1 | 64 | 172.18.34.0 | 172.18.34.63 | GTB-2_DC1-GE-DIVERS | API concentrateur | Port 1/9 |  | M580 CFO : IP primaire | 2025-03-28 | Aco | M
API concentrateur CFO S (NOC3) | API-R708-CFOS | R708 | 162 | 172.18.34.3 | 255.255.255.192 | 172.18.34.1 | 64 | 172.18.34.0 | 172.18.34.63 | GTB-2_DC1-GE-DIVERS | API concentrateur | Port 1/9 |  | M580 CFO : IP secondaire | 2025-03-28 | Aco | M
API concentrateur CFO N (CPU A) | API-1109B-CFON | 1109B | 169 | 172.18.35.5 | 255.255.255.224 | 172.18.35.1 | 32 | 172.18.32.1 | 172.18.32.33 | GTB-2_INTER-API | API concentrateur |  |  | M580 CFO : IPA fixe | 2025-03-28 | Aco | M
API concentrateur CFO S (CPU B) | API-R708-CFOS | R708 | 169 | 172.18.35.6 | 255.255.255.224 | 172.18.35.1 | 32 | 172.18.32.1 | 172.18.32.33 | GTB-2_INTER-API | API concentrateur |  |  | M580 CFO : IPB fixe | 2025-03-28 | Aco | M
IHM concentrateur CFO N | IHM-MN-CFO1 | 1109B | 169 | 172.18.35.11 | 255.255.255.224 |  | 32 | 172.18.35.1 | 172.18.35.31 | GTB-2_IHM-API | IHM | Port 1/10
IHM concentrateur CFO S | IHm-MN-CFO2 | R708 | 169 | 172.18.35.12 | 255.255.255.224 |  | 32 | 172.18.35.1 | 172.18.35.31 | GTB-2_IHM-API | IHM | Port 1/10
API 8 | API-R803-0800 | R803 | 162 | 172.18.34.10 | 255.255.255.192 | 172.18.34.1 | 64 | 172.18.34.0 | 172.18.34.63 | GTB-2_DC1-GE-DIVERS | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R803 | R803 | 162 | 172.18.34.11 | 255.255.255.192 | 172.18.34.1 | 64 | 172.18.34.0 | 172.18.34.63 | GTB-2_DC1-GE-DIVERS | Passerelle MOXA | Port 6
API 9 | API-1506-0900 | 1506 | 162 | 172.18.34.12 | 255.255.255.192 | 172.18.34.1 | 64 | 172.18.34.0 | 172.18.34.63 | GTB-2_DC1-GE-DIVERS | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-1506 | 1506 | 162 | 172.18.34.13 | 255.255.255.192 | 172.18.34.1 | 64 | 172.18.34.0 | 172.18.34.63 | GTB-2_DC1-GE-DIVERS | Passerelle MOXA | Port 6
API 15.1 | API-S151-1501 | S151 | 162 | 172.18.34.14 | 255.255.255.192 | 172.18.34.1 | 64 | 172.18.34.0 | 172.18.34.63 | GTB-2_DC1-GE-DIVERS | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-S151 | S151 | 162 | 172.18.34.23 | A définir | A définir | A définir | A définir | A définir | GTB-2_DC1-GE-DIVERS | MOXA | Port 6 |  | A rajouter | 2025-07-03 | BHA | M
API 15-16 | API-R703B-1516 | R703B | 162 | 172.18.34.16 | 255.255.255.192 | 172.18.34.1 | 64 | 172.18.34.0 | 172.18.34.63 | GTB-2_DC1-GE-DIVERS | M580 | Port 1/5 |  | API PASSERELLE Supprimé | 2025-09-24 | Aco | N-3
Passerelle MOXA | MOX-MN-R703 | R703 | 158 | 172.18.33.39 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | Passerelle MOXA | Port 6 |  | Modification Adr. IP | 2025-09-24 | Aco | N-3
API 31 | API-1901-3100 | 1901 |  | 192.168.0.41 | [6 empty] | 1512 SP
Passerelle MOXA | MOX-MN-1901 | 1901 | 162 | 172.18.34.21 | 255.255.255.192 | 172.18.34.1 | 64 | 172.18.34.0 | 172.18.34.63 | GTB-2_DC1-GE-DIVERS | Passerelle MOXA | Port 6
API 31B | API-1901-31B | 1901 |  | 192.168.0.100 | [6 empty] | S7 300 | Port 2 FW |  | API-1901-31B en com avec supervision via profibus
API 31C | API-1901-31C | 1901 | 162 | 172.18.34.24 | 255.255.255.192 | 172.18.34.1 | 64 | 172.18.34.0 | 172.18.34.63 | GTB-2_DC1-GE-DIVERS | M580 | Port 7 |  | API-1901-31C en com. Avec API-1904-5200
API concentrateur CVC N (NOC3) | API-1109B-CVCN | 1109B | 163 | 172.18.34.66 | 255.255.255.192 | 172.18.34.65 | 64 | 172.18.34.64 | 172.18.34.127 | GTB-2_DC1-CVC-MULTI | API concentrateur | Port 1/11 |  | M580 CVC : IP primaire | 2025-03-28 | Aco | M
API concentrateur CVC S (NOC3) | API-R708-CVCS | R708 | 163 | 172.18.34.67 | 255.255.255.192 | 172.18.34.65 | 64 | 172.18.34.64 | 172.18.34.127 | GTB-2_DC1-CVC-MULTI | API concentrateur | Port 1/11 |  | M580 CVC : IP secondaire | 2025-03-28 | Aco | M
IHM concentrateur CVC N | IHM-MN-CVC1 | 1109B | 169 | 172.18.35.13 | 255.255.255.224 |  | 32 | 172.18.35.1 | 172.18.35.31 | GTB-2_IHM-API | IHM
IHM concentrateur CVC S | IHM-MN-CVC2 | R708 | 169 | 172.18.35.14 | 255.255.255.224 |  | 32 | 172.18.35.1 | 172.18.35.31 | GTB-2_IHM-API | IHM
API 1 | API-1109B-0100 | 1109B | 163 | 172.18.34.74 | 255.255.255.192 | 172.18.34.65 | 64 | 172.18.34.64 | 172.18.34.127 | GTB-2_DC1-CVC-MULTI | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-1109B | 1109B | 163 | 172.18.34.75 | 255.255.255.192 | 172.18.34.65 | 64 | 172.18.34.64 | 172.18.34.127 | GTB-2_DC1-CVC-MULTI | Passerelle MOXA | Port 6
API 2 | API-R303A-0200 | R303A | 163 | 172.18.34.76 | 255.255.255.192 | 172.18.34.65 | 64 | 172.18.34.64 | 172.18.34.127 | GTB-2_DC1-CVC-MULTI | M221 | Port 5
API 2.1 | API-R306A-0201 | R306A | 163 | 172.18.34.78 | 255.255.255.192 | 172.18.34.65 | 64 | 172.18.34.64 | 172.18.34.127 | GTB-2_DC1-CVC-MULTI | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R306A | R306A | 163 | 172.18.34.79 | 255.255.255.192 | 172.18.34.65 | 64 | 172.18.34.64 | 172.18.34.127 | GTB-2_DC1-CVC-MULTI | Passerelle MOXA | Port 6 |  | A supprimer | 2025-09-01 | JRO | N-2
API 10 | API-R108A-1000 | R108A | 163 | 172.18.34.80 | 255.255.255.192 | 172.18.34.65 | 64 | 172.18.34.64 | 172.18.34.127 | GTB-2_DC1-CVC-MULTI | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R108A | R108A | 163 | 172.18.34.81 | 255.255.255.192 | 172.18.34.65 | 64 | 172.18.34.64 | 172.18.34.127 | GTB-2_DC1-CVC-MULTI | Passerelle MOXA | Port 6
API 10.1 | API-GT_IMEX-1001 | GT IMEX R015 | 163 | 172.18.34.82 | 255.255.255.192 | 172.18.34.65 | 64 | 172.18.34.64 | 172.18.34.127 | GTB-2_DC1-CVC-MULTI | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-GT_IMEX | GT IMEX R015 | 163 | 172.18.34.83 | 255.255.255.192 | 172.18.34.65 | 64 | 172.18.34.64 | 172.18.34.127 | GTB-2_DC1-CVC-MULTI | Passerelle MOXA | Port 6
API 10.2 | API-GT_R003-1002 | GT R003 | 163 | 172.18.34.84 | 255.255.255.192 | 172.18.34.65 | 64 | 172.18.34.64 | 172.18.34.127 | GTB-2_DC1-CVC-MULTI | M221 | Port 1/5 |  | Changement du nom R018 en R003 | 2025-05-13 | BHA | M
Passerelle MOXA | MOX-MN-GT_R003 | GT R003 | 163 | 172.18.34.85 | 255.255.255.192 | 172.18.34.65 | 64 | 172.18.34.64 | 172.18.34.127 | GTB-2_DC1-CVC-MULTI | Passerelle MOXA | Port 1/6 |  | Changement du nom R018 en R003 | 2025-05-13 | BHA | M
API 10.3 | API-1108B-1003 | 1108B | 163 | 172.18.34.86 | 255.255.255.192 | 172.18.34.65 | 64 | 172.18.34.64 | 172.18.34.127 | GTB-2_DC1-CVC-MULTI | M221 | Port 5
Passerelle MOXA | MOX-MN-R1108B | 1108B | 163 | 172.18.34.87 | 255.255.255.192 | 172.18.34.65 | 64 | 172.18.34.64 | 172.18.34.127 | GTB-2_DC1-CVC-MULTI | Passerelle MOXA | Port 6
API-R720-6700-P1-CPU | API-R720-S5S6 | R720 | 163 | 172.18.34.88 | 255.255.255.192 | 172.18.34.65 | 64 | 172.18.34.64 | 172.18.34.127 | GTB-2_DC1-CVC-MULTI | M580 | Port 6 |  | API-R720-S5S6 en com avec API-R725-5000 et API-R726-5100 | 2025-07-18 | Marouane | N
API 29.0 | API-R303A-2900 | R303A | --- | 172.18.62.98 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-1500 |  |  | API-R303A-2900 en com. Avec API-R303A-2902 | 2025-09-22 | Aco | N-3
API 29.1 | API-R306A-2901 | R306A | --- | 172.18.62.99 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-1500 |  |  | API-R306A-2901 en com. Avec API-R303A-2902 | 2025-09-22 | Aco | N-3
API 29.0 ou API 29.1 | API-R303A-2900 ou API-R303A-2901 | R303A ou R306A | --- | 172.18.62.100 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-1500 |  |  | L'API Passerelle Wago (API-R303A-2902) communique avec cet adr. IP (Maitre) | 2025-09-22 | Aco | N-3
API 29.2 (X11-X12) | API-R303A-2902 | R303A | --- | 172.18.62.101 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | PFC200 Wago 750-8212 |  |  | API-R303A-2902 en com. Avec API-R303A-2900 et API-R306A-2901 | 2025-09-22 | Aco | N-3
API 29.2 (X1-X2) | API-R303A-2902 | R303A | 159 | 172.18.33.84 | 255.255.255.192 | 172.18.33.65 | 64 | 172.18.33.64 | 172.18.33.127 | GTB-2_DC1-CVC1 | PFC200 | Port 1/6 |  | API-R303A-2902 en com. Avec API-R303A-2900 et API-R306A-2901 | 2025-09-22 | Aco | N-3
API 1 PROD VOIE 1 | API 1 - PROD S1- HQ | R704 | --- | 172.18.62.67 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-1517H |  |  | PROD S1 : | 2025-03-27 | Aco | M
API 1 PROD VOIE 2 | API 1 - PROD S2- HQ | R720 | --- | 172.18.62.83 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-1517H |  |  | PROD S2 : | 2025-03-27 | Aco | M
API 2 PROD VOIE 1 | API 2 - PROD S1- HQ | R704 | --- | 172.18.62.68 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-1517H |  |  | PROD S1 : | 2025-03-27 | Aco | M
API 2 PROD VOIE 2 | API 2 - PROD S2- HQ | R720 | --- | 172.18.62.84 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-1517H |  |  | PROD S2 : | 2025-03-27 | Aco | M
API 62 (X11-X12) | API-R406A-6200 | R406A | --- | 172.18.62.21 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | PFC200 Wago 750-8210 |  |  | AEG Salle 4 | 2025-03-27 | Aco | M
API 62 (X1-X2) | API-R406A-6200 | R406A | 159 | 172.18.33.86 | 255.255.255.192 | 172.18.33.65 | 64 | 172.18.33.64 | 172.18.33.127 | GTB-2_DC1-CVC1 | PFC200 Wago 750-8210 | Port 7 |  | AEG Salle 4 | 2025-03-27 | Aco | M
API 63 (X11-X12) | API-R506A-6300 | R506A | --- | 172.18.62.37 | 255.255.255.240 |  |  |  |  | Pas de VLAN | PFC200 Wago 750-8210 |  |  | AEG Salle 5 | 2025-03-27 | Aco | M
API 63 (X1-X2) | API-R506A-6300 | R506A | 161 | 172.18.33.213 | 255.255.255.192 | 172.18.33.193 | 64 | 172.18.33.192 | 172.18.33.255 | GTB-2_DC1-CVC2 | PFC200 Wago 750-8210 | Port 6 |  | AEG Salle 5 | 2025-03-28 | Aco | M
API 64 (X11-X12) | API-R606A-6400 | R606A | --- | 172.18.62.53 | 255.255.255.240 |  |  |  |  | Pas de VLAN | PFC200 Wago 750-8210 |  |  | AEG Salle 6 | 2025-03-27 | Aco | M
API 64 (X1-X2) | API-R606A-6400 | R606A | 161 | 172.18.33.212 | 255.255.255.192 | 172.18.33.193 | 64 | 172.18.33.192 | 172.18.33.255 | GTB-2_DC1-CVC2 | PFC200 Wago 750-8210 | Port 6 |  | AEG Salle 6 | 2025-03-27 | Aco | M
API 60 (X2) | API-R306A-6000 | R306A | --- | 172.18.62.5 | 255.255.255.240 |  |  |  |  | Pas de VLAN | PFC200 Wago 750-8212 |  |  | CTA IT 01 | 2025-03-27 | Aco | M
API 60 (X1) | API-R306A-6000 | R306A | 163 | 172.18.34.89 | 255.255.255.192 | 172.18.34.65 | 64 | 172.18.34.64 | 172.18.34.127 | GTB-2_DC1-CVC-MULTI | PFC200 Wago 750-8212 | Port 6 |  | CTA IT 01 | 2025-03-27 | Aco | M
API 61 (X2) | API-R406A-6100 | R406A | --- | 172.18.62.6 | 255.255.255.240 |  |  |  |  | Pas de VLAN | PFC200 Wago 750-8212 |  |  | CTA IT 02 | 2025-03-27 | Aco | M
API 61 (X1) | API-R406A-6100 | R406A | 163 | 172.18.34.90 | 255.255.255.192 | 172.18.34.65 | 64 | 172.18.34.64 | 172.18.34.127 | GTB-2_DC1-CVC-MULTI | PFC200 Wago 750-8212 | Port 8 |  | CTA IT 02 | 2025-03-27 | Aco | M
API 15 | API-R703-1500 | R703 | 158 | 172.18.33.38 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | S7-1500 CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AL03-0AB0) | Port 5 |  | API-R703-1500 en com. (Modbus RTU) avec API-R703-PLV1 | 2025-09-24 | Aco | N-3
API PLV1 | API-R701-PLV1 | R701 | --- | 172.18.62.114 | 255.255.255.240 |  |  |  |  | Pas de VLAN | S7-1500 CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AL03-0AB0) |  |  | en com. avec API-R703-1500 | 2025-09-24 | Aco | N-3
API 50 PROD S5 VOIE1 | API1-R725-5000 | R725 | --- | 192.168.0.4 | 255.255.255.0 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-400 |  |  | API-R725-5000 en com avec API-R720-S5S6 | 2025-07-18 | Marouane | N
API 50 PROD S5 VOIE 2 | API2-R725-5000 | R725 |  | 192.168.0.5 | 255.255.255.0 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-400 |  |  | API-R725-5000 en com avec API-R720-S5S6 | 2025-07-18 | Marouane | N
API 51 PROD S6 VOIE1 | API 1-R726-5100 | R726 | --- | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-400 | --- | --- | API-R726-5100 en com avec API-R720-S5S6 | 2025-07-18 | Marouane | N
API 51 PROD S6 VOIE2 | API 2-R726-5100 | R726 | --- | 192.168.0.2 | 255.255.255.0 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-400 | --- | --- | API-R726-5100 en com avec API-R720-S5S6 | 2025-07-18 | Marouane | N
API 52 | API-1904-5200 | 1904 | --- | 192.168.0.16 | [5 empty] | Pas de VLAN | S7-1512 sp |  |  | API-1904-5200 en com. Avec API-1901-31C
API 16 | API-R722-1600 | R722 | 160 | 172.18.33.164 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | S7-1500 CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AL03-0AB0) | Port 5 |  | API-R722-1600 en com. (Modbus RTU) avec API-R724-PLV2 | 2025-09-24 | Aco | N-3
API PLV2 | API-R724-PLV2 | R724 | --- | 172.18.62.115 | 255.255.255.240 |  |  |  |  | Pas de VLAN | S7-1500 CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AL03-0AB0) |  |  | en com. avec API-R722-1600 | 2025-09-24 | Aco | N-3
API CTA IT 1 | API 1 - CTA IT 01 | Terrasse | --- | 172.18.62.3 | 255.255.255.240 |  |  |  |  | Pas de VLAN | S7-1542SP |  |  | CTA IT 01 | 2025-03-27 | Aco | M
API CTA IT 2 | API 1 - CTA IT 02 | Terrasse | --- | 172.18.62.4 | 255.255.255.240 |  |  |  |  | Pas de VLAN | S7-1542SP |  |  | CTA IT 02 | 2025-03-27 | Aco | M
API MN4 | API 1 - R403A HQ ou API 2 - R406A HQ | R403A | --- | 172.18.62.19 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-1517H |  |  | AEG Salle 4 | 2025-03-27 | Aco | M
API MN4 | API 2 - R406A HQ | R406A | --- | 172.18.62.20 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-1517H |  |  | AEG Salle 4 | 2025-03-27 | Aco | M
API MN5 | API 1 - 503A HQ | R503A | --- | 172.18.62.35 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-1517H |  |  | AEG Salle 5 | 2025-03-27 | Aco | M
API MN5 | API 2 - 506A HQ | R506A | --- | 172.18.62.36 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-1517H |  |  | AEG Salle 5 | 2025-03-27 | Aco | M
API MN6 | API 1 - 603A HQ | R603A | --- | 172.18.62.51 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-1517H |  |  | AEG Salle 6 | 2025-03-27 | Aco | M
API MN6 | API 2 - 606A HQ | R606A | --- | 172.18.62.52 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-1517H |  |  | AEG Salle 6 | 2025-03-27 | Aco | M
UPS MN4 V2 SOCOMEC |  | R406 | --- | [6 empty] | Pas de VLAN | UPS |  |  | Via API Wago via passerelle Moxa
UPS MN6 V2 SOCOMEC |  | R606 | --- | [6 empty] | Pas de VLAN | UPS |  |  | Via API Wago via passerelle Moxa
API1
WAGO BCN | API-R725-5001 | R725 | --- | [6 empty] | Pas de VLAN | Wago |  |  | Automate Wago en Bacnet local R725 via API 50 et API S5-S6 ?
WAGO BCN | API-R726-5100 | R726 | --- |  |  | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | Wago | --- | --- | Automate Wago en Bacnet local R726 via API 51 et API S5-S6 ?
VC LT voie 1 (x3) |  |  | --- | [6 empty] | Pas de VLAN | VC LT |  |  | VC LT voie 1 (x3) en com. Avec API-R704-1S1S2
GE IT |  |  | --- | [6 empty] | Pas de VLAN | GE |  |  | GE IT en com. Avec API-R705B-3000
GE SGX |  |  | --- | [6 empty] | Pas de VLAN | GE |  |  | GE SGX en com. Avec API-1901-31B
Switch interco Baie 1 | SWI-MN-INT1 | 1109B | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Switch
Switch interco Baie 2 | SWI-MN-INT2 | R708 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Switch
Switch CISCO CIS Baie 1 | SWI-MN-CIS1 | 1109B | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Switch
Switch CISCO CIS Baie 2 | SWI-MN-CIS2 | R708 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Switch
Firewall FORTINET Baie 1 | FW-MN-1109B | 1109B | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Firewall
Firewall FORTINET Baie 2 | FW-MN-R708 | R708 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Firewall
Firewall R704 | FW-MN-R704 | R704 | 156/159 | 172.18.32.251 | 172.18.32.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.26 | 172.18.32.255 |  | Firewall |  |  | Ajout de ip Métier pour les fire wall | 2026-05-13 | Aco | N-8 | 172.18.33.126
|  |  |  | 172.18.33.126 | 172.18.33.64 | 172.18.33.65 |  | 172.18.33.26
Firewall R705B | FW-MN-R705B | R705B | 156/162 | 172.18.32.252 | 172.18.32.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.26 | 172.18.32.255 |  | Firewall |  |  | Ajout de ip Métier pour les fire wall | 2026-05-13 | Aco | N-8 | 172.18.34.62
|  |  |  | 172.18.34.62 | 172.18.34.0 | 172.18.34.1 |  | 172.18.34.26
Firewall 1901 | FW-MN-R1901 | 1901 | 156/162 | 172.18.32.253 | 172.18.32.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.26 | 172.18.32.255 |  | Firewall |  |  | Ajout de ip Métier pour les fire wall | 2026-05-13 | Aco | N-8 | 172.18.34.61
|  |  |  | 172.18.34.61 | 172.18.34.0 | 172.18.34.1 |  | 172.18.34.26
Firewall R720 | FW-MN-R720 | R720 | 156/163/161 | 172.18.32.254 | 172.18.32.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.26 | 172.18.32.255 |  | Firewall | Port 1/11 et Port 1/12 |  | Ajout de ip Métier pour les fire wall | 2026-05-13 | Aco | N-8 | 172.18.34.126 172.18.33.254
|  |  |  | 172.18.34.126 | 172.18.34.64 | 172.18.34.65 |  | 172.18.34.26
|  |  |  | 172.18.33.254 | 172.18.33.192 | 172.18.33.193 |  | 172.18.33.26
SMC | FWS-MN-GTB01 |  | 155 | 172.18.32.83 | 172.18.32.80/28 | 172.18.32.81 |  | 172.18.32.26 |  |  | SMC
PC
Serveur NTP |  |  | 169 | 172.18.35.0 | 255.255.255.224 | 172.18.35.1 |  | 172.18.35.1 | 172.18.35.33 |  | NTP
API 1 ou 2 PROD VOIE 1 Com. Commutée | API 1 - PROD S1- HQ ou API 2 - PROD S1- HQ | R704 | --- | 172.18.62.71 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-1517H |  |  | PROD S1 : API S7H PROD VOIE 1 en com. Avec API-R720-6500 | 2025-03-27 | Aco | M
API 1 ou 2 PROD VOIE 2 Com. Commutée | API 1 - PROD S2- HQ ou API 2 - PROD S2- HQ | R720 | --- | 172.18.62.87 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-1517H |  |  | PROD S2 : API S7H PROD VOIE 2 en com. Avec API-R720-6600 | 2025-03-27 | Aco | M
API MN4 | API 1 - R403A HQ ou API 2 - R406A HQ | R403A ou R406A | --- | 172.18.62.22 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-1517H |  |  | AEG Salle 4 : L'API Concentrateur M580 communique avec cet adr. IP | 2025-03-28 | Aco | M
API MN5 | API 1 - 503A HQ ou API 1 - 506A HQ | R503A ou R506A | --- | 172.18.62.38 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-1517H |  |  | AEG Salle 5 : L'API Concentrateur M580 communique avec cet adr. IP | 2025-03-28 | Aco | M
API MN6 | API 1 - 603A HQ ou API 1 - 606A HQ | R603A ou R606A | --- | 172.18.62.54 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-1517H |  |  | AEG Salle 6 : L'API Concentrateur M580 communique avec cet adr. IP | 2025-03-28 | Aco | M
API concentrateur CVC N (NOC1 : CPU A) | API-1109B-CVCN | 1109B | 159 | 172.18.33.68 | 255.255.255.192 | 172.18.33.65 | 64 | 172.18.33.64 | 172.18.33.127 | GTB-2_DC1-CVC1 | API concentrateur | Port 1/6 |  | M580 CVC : IPA fixe | 2025-03-28 | Aco | M
API concentrateur CVC S (NOC1 : CPU B) | API-R708-CVCS | R708 | 159 | 172.18.33.69 | 255.255.255.192 | 172.18.33.65 | 64 | 172.18.33.64 | 172.18.33.127 | GTB-2_DC1-CVC1 | API concentrateur | Port 1/6 |  | M580 CVC : IPB fixe | 2025-03-28 | Aco | M
API concentrateur CVC N (NOC2 : CPU A) | API-1109B-CVCN | 1109B | 161 | 172.18.33.196 | 255.255.255.192 | 172.18.33.193 | 64 | 172.18.33.192 | 172.18.33.255 | GTB-2_DC1-CVC2 | API concentrateur | Port 1/8 |  | M580 CVC : IPA fixe | 2025-03-28 | Aco | M
API concentrateur CVC S (NOC2 : CPU B) | API-R708-CVCS | R708 | 161 | 172.18.33.197 | 255.255.255.192 | 172.18.33.193 | 64 | 172.18.33.192 | 172.18.33.255 | GTB-2_DC1-CVC2 | API concentrateur | Port 1/8 |  | M580 CVC : IPB fixe | 2025-03-28 | Aco | M
API concentrateur CVC N (NOC3 : CPU A) | API-1109B-CVCN | 1109B | 163 | 172.18.34.68 | 255.255.255.192 | 172.18.34.65 | 64 | 172.18.34.64 | 172.18.34.127 | GTB-2_DC1-CVC-MULTI | API concentrateur | Port 1/11 |  | M580 CVC : IPA fixe | 2025-03-28 | Aco | M
API concentrateur CVC S (NOC3 : CPU B) | API-R708-CVCS | R708 | 163 | 172.18.34.69 | 255.255.255.192 | 172.18.34.65 | 64 | 172.18.34.64 | 172.18.34.127 | GTB-2_DC1-CVC-MULTI | API concentrateur | Port 1/11 |  | M580 CVC : IPB fixe | 2025-03-28 | Aco | M
API concentrateur CFO N (NOC1 : CPU A) | API-1109B-CFON | 1109B | 158 | 172.18.33.4 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | API concentrateur | Port 1/5 |  | M580 CFO : IP primaire | 2025-03-28 | Aco | M
API concentrateur CFO S (NOC1 : CPU B) | API-R708-CFOS | R708 | 158 | 172.18.33.5 | 255.255.255.192 | 172.18.33.1 | 64 | 172.18.33.0 | 172.18.33.63 | GTB-2_DC1-CFO1 | API concentrateur | Port 1/5 |  | M580 CFO : IP secondaire | 2025-03-28 | Aco | M
API concentrateur CFO N (NOC2 : CPU A) | API-1109B-CFON | 1109B | 160 | 172.18.33.132 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | API concentrateur | Port 1/7 |  | M580 CFO : IP primaire | 2025-03-28 | Aco | M
API concentrateur CFO S (NOC2 : CPU B) | API-R708-CFOS | R708 | 160 | 172.18.33.133 | 255.255.255.192 | 172.18.33.129 | 64 | 172.18.33.128 | 172.18.33.191 | GTB-2_DC1-CFO2 | API concentrateur | Port 1/7 |  | M580 CFO : IP secondaire | 2025-03-28 | Aco | M
API concentrateur CFO N (NOC3 : CPU A) | API-1109B-CFON | 1109B | 162 | 172.18.34.4 | 255.255.255.192 | 172.18.34.1 | 64 | 172.18.34.0 | 172.18.34.63 | GTB-2_DC1-GE-DIVERS | API concentrateur | Port 1/9 |  | M580 CFO : IP primaire | 2025-03-28 | Aco | M
API concentrateur CFO S (NOC3 : CPU B) | API-R708-CFOS | R708 | 162 | 172.18.34.5 | 255.255.255.192 | 172.18.34.1 | 64 | 172.18.34.0 | 172.18.34.63 | GTB-2_DC1-GE-DIVERS | API concentrateur | Port 1/9 |  | M580 CFO : IP secondaire | 2025-03-28 | Aco | M
API-R720-6600-P1- (CPU A) | API-R720-6600 | R720 | 161 | 172.18.33.211 | 255.255.255.192 | 172.18.33.193 | 64 | 172.18.33.192 | 172.18.33.255 | GTB-2_DC1-CVC2 | M580 Passerelle | Port 1/5 |  | PROD S2 : Adresse IP A | 2025-03-28 | Aco | M
API - R704- 6500-P1- (CPU A) | API - R704- 6500 | R704 | 159 | 172.18.33.83 | 255.255.255.192 | 172.18.33.65 | 64 | 172.18.33.64 | 172.18.33.127 | GTB-2_DC1-CVC1 | M580 Passerelle | API-R704-1S1S2 en com. Avec : API S1 (1) , API S2 (1) et VC LT voie 1 |  | PROD S1 : Adresse IP A | 2025-03-28 | Aco | M
API-R720-6700-P1- CM1 | API-R720-6700 | R720 | --- | 192.168.0.10 | 255.255.255.0 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | 1512 SP passerelle | --- | --- | --- | 2025-07-18 | Marouane | N
API-R720-6700-P2- CM1 | API-R720-6700 | R720 | --- | 192.168.0.10 | 255.255.255.0 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | 1512 SP passerelle | --- | --- | --- | 2025-07-18 | Marouane | N
API-R720-6700-P1- CM2 | API-R720-6700 | R720 | --- | 192.168.0.11 | 255.255.255.0 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | 1512 SP passerelle | --- | --- | --- | 2025-07-18 | Marouane | N
API-R720-6700-P2- CM2 | API-R720-6700 | R720 | --- | 192.168.0.11 | 255.255.255.0 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | 1512 SP passerelle | --- | --- | --- | 2025-07-18 | Marouane | N
API1-R725-50000-P1- CM1 | API2-R725-5000 | R725 |  | 192.168.0.14 | 255.255.255.0 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-400 |  |  | API-R725-5000 en com avec API-R720-S5S6 | 2025-07-18 | Marouane | N
API2-R725-50000-P1- CM1 | API2-R725-5000 | R725 |  | 192.168.0.15 | 255.255.255.0 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-400 |  |  | API-R725-5000 en com avec API-R720-S5S6 | 2025-07-18 | Marouane | N
API1-R726-51000-P1- CM1 | API2-R726-5100 | R726 |  | 192.168.0.11 | 255.255.255.0 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-400 | --- | --- | API-R725-5000 en com avec API-R720-S5S6 | 2025-07-18 | Marouane | N
API2-R726-51000-P1- CM1 | API2-R726-5100 | R726 |  | 192.168.0.12 | 255.255.255.0 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-400 | --- | --- | API-R725-5000 en com avec API-R720-S5S6 | 2025-07-18 | Marouane | N
API GE MITOYEN | API-MITOYEN-GE | MITOYEN | 162 | 172.18.34.26 | 255.255.255.192 | 172.18.34.1 | 64 | 172.18.34.0 | 172.18.34.63 | GTB-2_DC1-GE-DIVERS | M221 | Port 5 |  |  | 2026-03-21 | Aco | N-4
Passerelle MOXA | MOX-MN-MITOYEN | MITOYEN | 162 | 172.18.34.27 | 255.255.255.192 | 172.18.34.1 | 64 | 172.18.34.0 | 172.18.34.63 | GTB-2_DC1-GE-DIVERS | Passerelle MOXA | Port 6 |  |  | 2026-03-21 | Aco | N-4
Firewall 508 | FW-MN-R508 | R508 | 156/162 | 172.18.32.246 | 172.18.32.192 | 172.18.32.193 | 64 | 172.18.32.26 | 172.18.32.255 |  | Firewall |  |  | Ajout de ip Métier pour les fire wall | 2026-05-13 | Aco | N-8 | 172.18.34.60
API yyyy Siemens | API-R719-YYYY | R721 | --- | 172.18.62.12 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-1500 |  |  | API-SIEMENS R719 en com. Avec API-WAGO R721 pour CTA PROCESS R719 | 2026-04-22 | Aco | N-6
API xxxx wago (X2) | API-R721-XXXX | R721 | --- | 172.18.62.11 | 255.255.255.240 |  |  |  |  | Pas de VLAN | PFC200 Wago 750-8212 |  |  | CTA PROCESS R719 | 2026-04-22 | Aco | N-6
API xxxx wago (X1) | API-R721-XXXX | R721 | 161 | 172.18.33.214 | 255.255.255.192 | 172.18.33.193 | 64 | 172.18.33.192 | 172.18.33.255 | GTB-2_DC1-CVC2 | PFC200 Wago 750-8212 | Port 7 |  | CTA PROCESS R719 | 2026-04-22 | Aco | N-6
API 30 -P1- CPU | API-R705B-3000 | R705B | 162 | 172.18.34.18 | 255.255.255.192 | 172.18.34.1 | 64 | 172.18.34.0 | 172.18.34.63 | GTB-2_DC1-GE-DIVERS | M580 Passerelle | Port 2 FW |  | API-R705B-3000 en com. Avec GE IT Remonté des points de l'automate GE IT par le port 1 de l'automate GTB | 2026-05-13 | Aco | N-7
API 30 -P1- (CPU A) | API-R705B-3000 | R705B | 162 | 172.18.34.19 | 255.255.255.192 | 172.18.34.1 | 64 | 172.18.34.0 | 172.18.34.63 | GTB-2_DC1-GE-DIVERS | M580 Passerelle |  |  | Adresse IP A | 2026-05-13 | Aco | N-7
API-30-P1- NOC1 | API-R705B-3000 | R705B | --- | 172.18.62.130 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | PAS DE VLAN | M580 Passerelle | sur port 1carte NOC API |  | GE IT : Acquisition des points de API 33 GE IT par le port 1 NOC 1 M580 Passerelle | 2026-05-13 | Aco | N-7
API-30-P2- NOC1 | API-R705B-3000 | R705B | --- | 172.18.62.130 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | PAS DE VLAN | M580 Passerelle | sur port 2carte NOC API |  | GE IT : Acquisition des points de API 34 GE IT par le port 2 NOC 1 M580 Passerelle | 2026-05-13 | Aco | N-7
API 33 ou 34 GE IT Com. Commutée | API-R705B-3300 ou API-R705B-3400 | R705B | --- | 172.18.62.132 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-1517H |  |  | GE IT : API S7H en com. Avec API-R705B-3000 | 2026-05-13 | Aco | N-7
API 33 GE IT | API-R705B-3300 | R705B | --- | 172.18.62.133 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-1517H |  |  | API 33 GE IT | 2026-05-13 | Aco | N-7
API 34 GE IT | API-R705B-3400 | R705B | --- | 172.18.62.134 | 255.255.255.240 | --- | --- | --- | --- | Pas de VLAN | S7-1517H |  |  | API 34 GE IT | 2026-05-13 | Aco | N-7
API 32 | API-R705B-3200 | R705B | 162 | 172.18.34.28 | 255.255.255.192 | 172.18.34.1 | 64 | 172.18.34.0 | 172.18.34.63 | GTB-2_DC1-GE-DIVERS | M221 | Port 5 |  |  | 2026-05-13 | Aco | N-7
Passerelle MOXA | MOX-MN-R705B | R705B | 162 | 172.18.34.29 | 255.255.255.192 | 172.18.34.1 | 64 | 172.18.34.0 | 172.18.34.63 | GTB-2_DC1-GE-DIVERS | Passerelle MOXA | Port 6 |  |  | 2026-05-13 | Aco | N-7